## Оглавление
цветовая маркировка:
Новые позиции
Снято с производства
позиции с ценами, устанавливаемыми в Евро или USD
Дата изменения прайса: 01.12.2023 |  | ê | Снижение цен
|  | é | Повышение цен
Оглавление АПС Smartec
Прибор приемно контрольный и управления серии Vita
Прибор приемно контрольный и управления серии VITA | Предназначен для работы на малых объектах до 1000 м2
Автоматические пожарные извещатели серии Vesta для ППКиУ VITA
Прибор приемно контрольный и управления серии Vesta
Прибор приемно контрольный и управления серии Vesta | Предназначен для работы на средних и больших объектах свыше 1000 м2
Автоматические пожарные извещатели серии Vesta для ППКиУ VESTA
Шкафы монтажные и управления для пожарной сигнализации ППКиУ Vesta | Предназначены для монтажа оборудования серии Vesta в единый шкаф.
Программное Обеспечение для ППКиУ «Vesta» или ППКиУ «Vita»
Программное Обеспечение для ППКиУ «Vesta» или ППКиУ «Vita» | Предназначен для мониторинга системы АПС на базе оборудования Vesta и Vita, а также создания ИСБ (интегрированной системы безопасности АПС, СКУД, ОС, Видео)
Сайт Smartec

## Спецификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СЕРТИФИКАТ | Артикул Smartec | МодельSmartec | ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | кол-во | Валюта | Цены Розница с НДС руб. | Цена со скидкой | ИТОГО с НДС | ПРИМЕЧАНИЕ

## Smartec АПС VITA
цветовая маркировка:
Новые позиции
Снято с производства
позиции с ценами, устанавливаемыми в Евро или USD
[5 empty] | ê |  | Снижение цен
[5 empty] | é |  | Повышение цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сетртификат | Артикул | Модель | Описание | Вид | Валюта | Цены Розница с НДС | Примечание
Прибор приемно контрольный и управления серии Vita
2026-06-11 | SF-FP-Vita 02M | SF-FP-Vita 02M | ППКиУ охранно-пожарный с ЖК индикатором и клавиатурой, на 180 адресных пожарных извещателя серии Vesta. Корпус пластик. Прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный, и управления серии Vita-02M, оснащен адресной шиной для работы с пожарными адресными извещателями серии Vesta, предназначен для организации пожарной безопасности на малых и средних объектах. Имеет: одну адресно-кольцевую линию связи до 180 адресных извещателей (длиной до 3000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». А также 16 - проводных неадресных пороговых охранно-пожарных и технологических шлейфа. Выходы для подключения световых, звуковых оповещателей с автоматическим контролем целостности линии; Три управляемых электромеханических реле перекидного типа с коммутируемыми токами до 2 А, напряжением до ~120В/=24В для выдачи тревожных и служебных сигналов и управления внешним технологическим оборудованием; Встроенный сетевой импульсный источник питания с местом под батарею АКБ 7 А*ч; Сетевое напряжение питания: ~220В ± 25% 50 Гц; | Описание | тенге | 151302.2784
2026-06-11 | SF-FP-Vita 02M-LAN | SF-FP-Vita 02M-LAN | ППКиУ охранно-пожарный с ЖК индикатором и клавиатурой, на 180 адресных пожарных извещателя серии Vesta. Корпус пластик. С возможностю подключения адаптера LAN. Прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный, и управления серии Vita-02M, оснащен адресной шиной для работы с пожарными адресными извещателями серии Vesta, предназначен для организации пожарной безопасности на малых и средних объектах. Имеет: одну адресно-кольцевую линию связи до 180 адресных извещателей (длиной до 3000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». А также 16 - проводных неадресных пороговых охранно-пожарных и технологических шлейфа. Выходы для подключения световых, звуковых оповещателей с автоматическим контролем целостности линии; Три управляемых электромеханических реле перекидного типа с коммутируемыми токами до 2 А, напряжением до ~120В/=24В для выдачи тревожных и служебных сигналов и управления внешним технологическим оборудованием; Возможность подключения Преобразователя интерфейса RS485 в Ethernet (SF-IC-TCP/IP-Vita - заказывается отдельно); Встроенный сетевой импульсный источник питания с местом под батарею АКБ 7 А*ч; Сетевое напряжение питания: ~220В ± 25% 50 Гц; | Описание | тенге | 151302.2784
2026-06-11 | SF-IC-TCP/IP-Vita | объеденить с SF-FP-Vita 02M-LAN | Преобразователь интерфейса RS485 в Ethernet. Преобразователь интерфейса предназначен для подключения и передачи данных с прибора серии Vita с последовательным интерфейсом RS-485 в сеть Ethernet (TCP/IP). |  | тенге | 23543.52
Автоматические пожарные извещатели серии Vesta
2026-08-30 | Vesta-S | ИП212-1SF | Извещатель пожарный адресный дымовой оптико-электронный без базы (Vesta-S). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 8671.3536
2026-08-29 | Vesta-T | ИП101-1SF-А1R | Извещатель пожарный адресный максимально-дифференциальный тепловой без базы (Vesta-T). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 8622.432
2026-08-07 | Vesta-ST | ИП212/101-1SF-А1R | Извещатель пожарный адресный комбинированный (дым/тепло) без базы (Vesta-ST). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 12254.8608
Аксессуары для автоматических извещателей серии Vesta
2026-08-30 | SF-B1 | SF-B1 | База 2-х проводная для извещателей серии Vesta. |  | тенге | 1907.9424
Извещатели пожарные ручные серии Vesta
Адресные пожарные извещатели ручные серии Vesta
2026-12-16 | ИП535-1SF-A | ИП535-1SF-A | Извещатель адресный пожарный ручной (Vesta-FDM). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 10139.0016

## Smartec АПС VESTA
цветовая маркировка:
Новые позиции
Снято с производства
позиции с ценами, устанавливаемыми в Евро или USD
[5 empty] | ê |  | Снижение цен
[5 empty] | é |  | Повышение цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сетртификат до | Артикул | Модель | Описание | Вид | Валюта | Цены Розница с НДС | Примечание
Прибор приемно контрольный и управления серии Vesta
Центральный блок ППКиУ Vesta
2026-11-22 | SF-FP-01D-P | FP-01-PD | Центральный блок с ЖК дисплеем и клавиатурой, на 1 шлейф по 255 адресных устройств. Корпус пластик. Входит в состав адресной ППКиУ Vesta. Может использоваться как в автономном режиме, так и в централизованной системе. Устройство имеет одну адресно-кольцевую линии связи по 255 адресных устройств (длиной до 1000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». Также он имеет одну кольцевую линию связи RS-485 для подключения к другим центральным блокам Vesta 01F. Возможность постановка и снятие с охраны при помощью ключей Touch Memory ( до 256 ключей ). Основное и резервное питание 12-24В. | Описание | тенге | 188552 |  | é
2026-11-22 | SF-FP-01D-M | FP-01-MD | Центральный блок с ЖК дисплеем и клавиатурой, на 1 шлейф по 255 адресных устройств. Корпус металл. Входит в состав адресной ППКиУ Vesta. Может использоваться как в автономном режиме, так и в централизованной системе. Устройство имеет одну адресно-кольцевую линии связи по 255 адресных устройств (длиной до 1000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». Также он имеет одну кольцевую линию связи RS-485 для подключения к другим центральным блокам Vesta 01F. Возможность постановка и снятие с охраны при помощью ключей Touch Memory ( до 256 ключей ). Основное и резервное питание 12-24В. | Описание | тенге | 137592 | Возможен выбор цвета черный или белый
2026-11-22 | SF-FP-01-M | FP-01-M | Центральный блок без ЖК дисплея и клавиатурой, на 1 шлейф по 255 адресных устройств. Корпус металл. Входит в состав адресной ППКиУ Vesta. Может использоваться как в автономном режиме, так и в централизованной системе. Устройство имеет одну адресно-кольцевую линии связи по 255 адресных устройств (длиной до 1000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». Также он имеет одну кольцевую линию связи RS-485 для подключения к другим центральным блокам Vesta 01F. Возможность постановка и снятие с охраны при помощью ключей Touch Memory ( до 256 ключей ). Основное и резервное питание 12-24В. | Описание | тенге | 117208 | Возможен выбор цвета черный или белый
2026-11-22 | SF-FP-01-DIN1 | FP-01-DIN1 | Центральный блок без ЖК дисплея и клавиатуры, на 255 адресных устройств. Корпус на DIN-рейку PHOENIX CONTACT. Входит в состав адресной ППКиУ Vesta. Может использоваться как в автономном режиме, так и в централизованной системе. Устройство имеет одну адресно-кольцевую линии связи по 255 адресных устройств (длиной до 1000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». Также он имеет одну кольцевую линию связи RS-485 для подключения к другим центральным блокам Vesta 01F. Возможность постановка и снятие с охраны при помощью ключей Touch Memory ( до 256 ключей ). Основное и резервное питание 12-24В. | Описание | тенге | 147784
Удаленный блок индикации и пульт управления для ППКиУ Vesta
2026-11-22 | SF-DC3232 (кольцо) | DC-3232 (кольцо) | Блок индикации и управления адресный на 32 многоцветных индикатора и 32 кнопки. Подключение в кольцо. Монтаж на стену. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет 32 многоцветных индикатора и 32 кнопки, с возможностью задания любого значения каждому индикатору и каждой кнопке (состояние раздела, тревоги, неисправности, взятие/снятие раздела с охраны по кнопке и.т.д.). Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 127400 | Возможен выбор цвета черный или белый
2026-11-22 | SF-DC3232 (луч) | DC-3232 (луч) | Блок индикации и управления адресный на 32 многоцветных индикатора и 32 кнопки. Подключение лучем. Монтаж на стену Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет 32 многоцветных индикатора и 32 кнопки, с возможностью задания любого значения каждому индикатору и каждой кнопке (состояние раздела, тревоги, неисправности, взятие/снятие раздела с охраны по кнопке и.т.д.). Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 127400 | Возможен выбор цвета черный или белый
2026-11-22 | SF-D64 | D-64 | Блок индикации адресный на 64 многоцветныx индикатора. Монтаж на стену. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет 64-е многоцветных индикатора, с возможностью задания любого значения каждому индикатору (состояние раздела, тревоги, неисправности, взятие/снятие раздела с охраны по кнопке и.т.д.). Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 127400 | Возможен выбор цвета черный или белый
2026-11-22 | SF-DC-ПТ | DC-F | Блок индикации и управления адресный, для газового или порошкового пожаротушения. Монтаж на стену. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Рассчитан на 4 направления пожаротушения. Устройство имеет 4-е цифровых индикатора времени задержки пуска, 12 световых индикаторов на одно направление пожаротушения. Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 129438.4 | Возможен выбор цвета черный или белый
2026-11-22 | SF-DC-ВПТ | DC-WF | Блок индикации и управления адресный, для водяного пожаротушения. Монтаж на стену. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет цифровой индикатор времени задержки, 7 единичных одноцветных световых индикаторов обобщенных сигналов, 44 свободно программируемых световых индикатора, 8 свободно программируемых кнопок. Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 127400 | Возможен выбор цвета черный или белый
Модули расширения для ППКиУ Vesta
2026-11-22 | SF-CM-1 | MC-V-IP30 | Модуль сопряжения, для подключения к нему до 60 адресных извещателей серии Vesta. Монтаж на стену. IP30. Модуль сопряжения работает в составе адресной ППКиУ Vesta и формирует одну двух проводную кольцевую адресную линию (с контролем на обрыв и короткое замыкание) длиной до 500 метров, в которую подключается до 60 адресных извещателей серии Vesta. Имеет встроенный изолятор КЗ адресной линии. Модуль питается от адресной линии. | Описание | тенге | 27008.8 |  | é
2026-11-22 | SF-MC-V-IP54 | MC-V-IP54 | Модуль сопряжения, для подключения к нему до 60 адресных извещателей серии Vesta. Монтаж на стену. IP54. Модуль сопряжения работает в составе адресной ППКиУ Vesta и формирует одну двух проводную кольцевую адресную линию (с контролем на обрыв и короткое замыкание) длиной до 500 метров, в которую подключается до 60 адресных извещателей серии Vesta. Имеет встроенный изолятор КЗ адресной линии. Модуль питается от адресной линии. | Описание | тенге | 28028 |  | é
2026-11-22 | SF-CM-1-DIN | MC-V-DIN | Модуль сопряжения, для подключения к нему до 60 адресных извещателей серии Vesta. Монтаж на DIN рейку. Модуль сопряжения работает в составе адресной ППКиУ Vesta и формирует одну двух проводную кольцевую адресную линию (с контролем на обрыв и короткое замыкание) длиной до 500 метров, в которую подключается до 60 адресных извещателей серии Vesta. Имеет встроенный изолятор КЗ адресной линии. Модуль питается от адресной линии. | Описание | тенге | 30066.4 |  | é
2026-11-22 | SF-LP-AL | LPM-1-IP30 | Устройство защиты адресной линии (грозозащита). Монтаж на стену IP30 Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для защиты адресной линии ППКиУ Vesta от импульсных электромагнитных помех большой мощности (грозовых разрядов, электромагнитных наводок и т.п.). | Описание | тенге | 13759.2
2026-11-22 | SF-LPM-1-IP54 | LPM-1-IP54 | Устройство защиты адресной линии (грозозащита). Монтаж на стену IP54 Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для защиты адресной линии ППКиУ Vesta от импульсных электромагнитных помех большой мощности (грозовых разрядов, электромагнитных наводок и т.п.). | Описание | тенге | 14778.4
2026-11-22 | SF-LP-AL-DIN | LPM-1-DIN | Устройство защиты адресной линии (грозозащита). Корпус на DIN рейку. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для защиты адресной линии ППКиУ Vesta от импульсных электромагнитных помех большой мощности (грозовых разрядов, электромагнитных наводок и т.п.). | Описание | тенге | 16816.8
2026-11-22 | SF-LP-RS485 | LPM-2-IP30 | Устройство защиты интерфейсной линии RS-485 (грозозащита). Монтаж на стену IP30 Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для защиты интерфейсной линии RS-485 от импульсных электромагнитных помех большой мощности (грозовых разрядов, электромагнитных наводок и т.п.). | Описание | тенге | 19874.4
2026-11-22 | SF-LPM-2-IP54 | LPM-2-IP54 | Устройство защиты интерфейсной линии RS-485 (грозозащита). Монтаж на стену IP54 Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для защиты интерфейсной линии RS-485 от импульсных электромагнитных помех большой мощности (грозовых разрядов, электромагнитных наводок и т.п.). | Описание | тенге | 20893.6
2026-11-22 | SF-LP-RS485-DIN | LPM-2-DIN | Устройство защиты интерфейсной линии RS-485 (грозозащита). Корпус на DIN рейку. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для защиты интерфейсной линии RS-485 от импульсных электромагнитных помех большой мощности (грозовых разрядов, электромагнитных наводок и т.п.). | Описание | тенге | 22932
Устройства передачи данных для ППКиУ Vesta
2026-11-22 | SF-IC-RS485-IP30 | IC-RS485-IP30 | Преобразователь протокола по линии RS485. Монтаж на стену IP30. Входит в состав ППКиУ Vesta, и предназначен для создания ответвления интерфейсной линии RS-485 , с целью обеспечения обмена с внешними техническими средствами (подключение к ПК, переход на TCP/IP, Modbus). | Описание | тенге | 34652.8
2026-11-22 | SF-IC-RS485-IP54 | IC-RS485-IP54 | Преобразователь протокола по линии RS485. Монтаж на стену IP54. Входит в состав ППКиУ Vesta, и предназначен для создания ответвления интерфейсной линии RS-485 , с целью обеспечения обмена с внешними техническими средствами (подключение к ПК, переход на TCP/IP, Modbus). | Описание | тенге | 35672
2026-11-22 | SF-IC-RS485-DIN1 | IC-RS485-DIN1 | Преобразователь протокола по линии RS485. Монтаж на DIN рейку типа PHOENIX CONTACT. Входит в состав ППКиУ Vesta, и предназначен для создания ответвления интерфейсной линии RS-485 , с целью обеспечения обмена с внешними техническими средствами (подключение к ПК, переход на TCP/IP, Modbus). | Описание | тенге | 37710.4
2026-11-22 | SF-IC-RS485-DIN2 | IC-RS485-DIN2 | Преобразователь протокола по линии RS485. Монтаж на DIN рейку. Входит в состав ППКиУ Vesta, и предназначен для создания ответвления интерфейсной линии RS-485 , с целью обеспечения обмена с внешними техническими средствами (подключение к ПК, переход на TCP/IP, Modbus). | Описание | тенге | 37710.4
2026-11-22 | SF-IC-USB | IC-USB | Преобразователь интерфейса USB/RS485 (без гальваничечкой развязки). Преобразователь интерфейса USB/RS485 предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в RS-485 и служит для связи ППКиУ Vesta с ПК, с целью передачи информации и конфигурирования приборов. | Описание | тенге | 12740
2026-11-22 | SF-IC-USB-ISO | IC-USB-ISO | Преобразователь интерфейса USB/RS485 (с гальваничечкой развязкой). Преобразователь интерфейса USB/RS485 предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в RS-485 и служит для связи ППКиУ Vesta с ПК, с целью передачи информации и конфигурирования приборов. | Описание | тенге | 21403.2
Блоки питания для ППКиУ Vesta
2026-10-12 | SF-PS12-6-18 | PS12-6-18 | Блок питания резервируемый, адресный. Напряжение 12В, ток до 6А, корпус под АКБ до 18АЧ. БПР предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования работающего в составе ППКиУ Vesta. Может включаться в адресную линию ППКиУ Vesta, для передачи данных о своем состоянии в систему, при этом занимает в системе до 4-х адресов. Входное напряжение 180-260В, выходное 12-14В, ток до 6А. Место под АКБ до 18А/ч. Контроль наличия входного и выходного напряжения, заряда АКБ и общей неисправности. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением. Защита АКБ от глубокого разряда. | Описание | тенге | 70324.8
2026-10-12 | SF-PS12-6-40 | PS12-6-40 | Блок питания резервируемый, адресный. Напряжение 12В, ток до 6А, корпус под АКБ до 40АЧ. БПР предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования работающего в составе ППКиУ Vesta. Может включаться в адресную линию ППКиУ Vesta, для передачи данных о своем состоянии в систему, при этом занимает в системе до 4-х адресов. Входное напряжение 180-260В, выходное 12-14В, ток до 6А. Место под АКБ до 40А/ч. Контроль наличия входного и выходного напряжения, заряда АКБ и общей неисправности. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением. Защита АКБ от глубокого разряда. | Описание | тенге | 80516.8
2026-10-12 | SF-PS24-3 | PS24-3-7 | Блок питания резервируемый, адресный. Напряжение 24В, ток до 3А, корпус под АКБ до 7А/ч х 2шт. БПР предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования работающего в составе ППКиУ Vesta. Может включаться в адресную линию ППКиУ Vesta, для передачи данных о своем состоянии в систему, при этом занимает в системе до 4-х адресов. Входное напряжение 180-260В, выходное 24-28В, ток до 3А. Место под АКБ до 7А/ч х 2 шт. Контроль наличия входного и выходного напряжения, заряда АКБ и общей неисправности. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением. Защита АКБ от глубокого разряда. | Описание | тенге | 70324.8
2026-10-12 | SF-PS24-3-40 | PS24-3-40 | Блок питания резервируемый, адресный. Напряжение 24В, ток до 3А, корпус под АКБ до 40А/ч х 2шт. БПР предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования работающего в составе ППКиУ Vesta. Может включаться в адресную линию ППКиУ Vesta, для передачи данных о своем состоянии в систему, при этом занимает в системе до 4-х адресов. Входное напряжение 180-260В, выходное 24-28В, ток до 3А. Место под АКБ до 40А/ч х 2 шт. Контроль наличия входного и выходного напряжения, заряда АКБ и общей неисправности. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением. Защита АКБ от глубокого разряда. | Описание | тенге | 80516.8
| ST-BT007 | ST-BT007 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач, 151x65x95 мм | Описание | тенге | 8561.28 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| ST-BT107 | ST-BT107 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач, 151x65x95 мм | Описание | тенге | 9249.24 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| ST-BT109 | ST-BT109 | Аккумулятор 12 В, 9 Ач, 151x65x95 мм | Описание | тенге | 12041.848 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| ST-BT017 | ST-BT017 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач, 180x77x168 мм | Описание | тенге | 21133.112 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| ST-BT117 | ST-BT117 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач, 180x77x168 мм | Описание | тенге | 23222.472 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
Адресные интерфейсные модули для ППКиУ Vesta
2026-11-22 | SF-AM-NC | AM-NC-IP30 | Адресный модуль подключения одного не адресного извещателя/датчика с НЗ контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. IP30 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одного не адресного извещателя или датчика с НЗ "сухими"контактами, не имеющего собственного токопотребления. Максимальное количество модулей в адресной линии 140 шт. Имеет малые габаритные размеры. Может быть встроен в извещатель. | Описание | тенге | 3057.6
2026-11-22 | SF-AM-NC-IP54 | AM-NC-IP54 | Адресный модуль подключения одного не адресного извещателя/датчика с НЗ контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. IP54 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одного не адресного извещателя или датчика с НЗ "сухими"контактами, не имеющего собственного токопотребления. Максимальное количество модулей в адресной линии 140 шт. Имеет малые габаритные размеры. Может быть встроенна в извещатель. | Описание | тенге | 4841.2
2026-11-22 | SF-AM-NO | AM-NO-IP30 | Адресный модуль подключения одного не адресного дымового извещателя или датчика с НО контактами в адресную линию ППКиУ Vesta.IP30 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одного не адресного извещателя или датчика с НО контактами, имеющего собственное токопотребление. Максимальное количество модулей в адресной линии 200 шт. Имеет малые габаритные размеры. Может быть встроенна в извещатель. | Описание | тенге | 3057.6
2026-11-22 | SF-AM-NO-IP54 | AM-NO-IP54 | Адресный модуль подключения одного не адресного дымового извещателя или датчика с НО контактами в адресную линию ППКиУ Vesta.IP54 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одного не адресного извещателя или датчика с НО контактами, имеющего собственное токопотребление. Максимальное количество модулей в адресной линии 200 шт. Имеет малые габаритные размеры. Может быть встроенна в извещатель. | Описание | тенге | 4739.28
2026-11-22 | SF-AMZ-1-NC | AMZ-NC-IP30 | Адресный модуль подключения не адерсных извещателей/датчиков с НЗ контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. Монтаж на стену IP30 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одной не адресной линии (шлейфа), к которой подключена группа извещателей/датчиков с НЗ "сухими"контактами, не имеющего собственного токопотребления. Контроль линии на обрыв и КЗ. Максимальное количество извещателей/датчиков в линии - 20шт. Максимальная длинна линии - 50м. Максимальное количество модулей в адресной линии 70 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 6624.8
2026-11-22 | SF-AMZ-NC-IP54 | AMZ-NC-IP54 | Адресный модуль подключения не адерсных извещателей/датчиков с НЗ контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. Монтаж на стену IP54 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одной не адресной линии (шлейфа), к которой подключена группа извещателей/датчиков с НЗ "сухими"контактами, не имеющего собственного токопотребления. Контроль линии на обрыв и КЗ. Максимальное количество извещателей/датчиков в линии - 20шт. Максимальная длинна линии - 50м. Максимальное количество модулей в адресной линии 70 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 7134.4
2026-11-22 | SF-AMZ-1-NC-DIN | AMZ-NC-DIN | Адресный модуль подключения не адерсных извещателей/датчиков с НЗ контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. Корпус на DIN рейку. Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одной не адресной линии (шлейфа), к которой подключена группа извещателей/датчиков с НЗ "сухими"контактами, не имеющего собственного токопотребления. Контроль линии на обрыв и КЗ. Максимальное количество извещателей/датчиков в линии - 20шт. Максимальная длинна линии - 50м. Максимальное количество модулей в адресной линии 70 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 8153.6
2026-11-22 | SF-AMZ-1-NO | AMZ-NO-IP30 | Адресный модуль подключения не адресных извещателей/датчиков с НО контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. IP30 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одной не адресной линии (шлейфа), к которой подключена группа извещателей или датчиков с НО контактами, имеющего собственного токопотребления. Контроль линии на обрыв и КЗ. Суммарный ток потребления линии не более - 0,6мА для дымовых извещателей, либо до 20 датчиков с "сухими" контактами. Максимальная длинна линии - 50м. Максимальное количество модулей в адресной линии 75 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 7134.4
2026-11-22 | SF-AMZ-NO-IP54 | AMZ-NO-IP54 | Адресный модуль подключения не адресных извещателей/датчиков с НО контактами в адресную линию ППКиУ Vesta.. IP54 Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одной не адресной линии (шлейфа), к которой подключена группа извещателей или датчиков с НО контактами, имеющего собственного токопотребления. Контроль линии на обрыв и КЗ. Суммарный ток потребления линии не более - 0,6мА для дымовых извещателей, либо до 20 датчиков с "сухими" контактами. Максимальная длинна линии - 50м. Максимальное количество модулей в адресной линии 75 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 7644
2026-11-22 | SF-AMZ-1-NO-DIN | AMZ-NO-DIN | Адресный модуль подключения не адресных извещателей/датчиков с НО контактами в адресную линию ППКиУ Vesta. Корпус на DIN рейку. Адресный модуль предназначен для подключения в адресную линию ППКиУ Vesta, обеспечивает формирования адреса у одной не адресной линии (шлейфа), к которой подключена группа извещателей или датчиков с НО контактами, имеющего собственного токопотребления. Контроль линии на обрыв и КЗ. Суммарный ток потребления линии не более - 0,6мА для дымовых извещателей, либо до 20 датчиков с "сухими" контактами. Максимальная длинна линии - 50м. Максимальное количество модулей в адресной линии 75 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 8663.2
2026-11-22 | SF-AMR-1 | AMR-IP30 | Адресный модуль управления на один контролируемый выход. Монтаж на стену IP30 Адресный модуль управления подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для управления исполнительными устройствами с максимально коммутируемыми током до 3А. Обеспечивает контроль выхода линии управления с подключенными к ней исполнительными устройствами по схеме "нормально-разомкнутая цепь" на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 15797.6
2026-11-22 | SF-AMR-IP54 | AMR-IP54 | Адресный модуль управления на один контролируемый выход. Монтаж на стену IP54 Адресный модуль управления подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для управления исполнительными устройствами с максимально коммутируемыми током до 3А. Обеспечивает контроль выхода линии управления с подключенными к ней исполнительными устройствами по схеме "нормально-разомкнутая цепь" на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 16816.8
2026-11-22 | SF-AMR-1-DIN | AMR-DIN | Адресный модуль управления на один контролируемый выход. Корпус на DIN рейку. Адресный модуль управления подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для управления исполнительными устройствами с максимально коммутируемыми током до 3А. Обеспечивает контроль выхода линии управления с подключенными к ней исполнительными устройствами по схеме "нормально-разомкнутая цепь" на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 18855.2
2026-11-22 | SF-AMS-1 | AMS-IP30 | Адресный модуль пуска на одно направление. Монтаж на стену IP30 Адресный модуль пуска подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и предназначен для выдачи импульса тока с целью активизации модулей пожаротушения или другого оборудования. Пусковой ток импульса не более 120-150мА. в течении 1 сек. (при этом не требуется внешнего источника питания). Контролирует целостность цепи запуска. Максимальное количество модулей в адресной линии 140 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 12740
2026-11-22 | SF-AMS-IP54 | AMS-IP54 | Адресный модуль пуска на одно направление. Монтаж на стену IP54 Адресный модуль пуска подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и предназначен для выдачи импульса тока с целью активизации модулей пожаротушения или другого оборудования. Пусковой ток импульса не более 120-150мА. в течении 1 сек. (при этом не требуется внешнего источника питания). Контролирует целостность цепи запуска. Максимальное количество модулей в адресной линии 140 шт. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 13759.2
2026-11-22 | SF-AMC-22-А | AMK-IP30 | Адресный модуль управления клапаном (высоковольтный). Монтаж на стену IP30 Адресный модуль управления (высоковольтный) подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и предназначена для управления исполнительным устройством (электроприводом клапана, задвижки, шторы и т.п.) через сухие контакты реле с контролем целостности управляемой цепи и контроля положения створок клапана подключенных к входам «Закр.» и «Откр.», Модуль имеет два входа для подключения кнопки ручного управления клапаном. Количество управляемых выходов -1 шт, максимальный коммутируемый ток при напряжении 250В - 3А. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 31595.2
2026-11-22 | SF-AMK-IP54 | AMK-IP54 | Адресный модуль управления клапаном (высоковольтный). Монтаж на стену IP54 Адресный модуль управления (высоковольтный) подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и предназначена для управления исполнительным устройством (электроприводом клапана, задвижки, шторы и т.п.) через сухие контакты реле с контролем целостности управляемой цепи и контроля положения створок клапана подключенных к входам «Закр.» и «Откр.», Модуль имеет два входа для подключения кнопки ручного управления клапаном. Количество управляемых выходов -1 шт, максимальный коммутируемый ток при напряжении 250В - 3А. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 33633.6
2026-11-22 | SF-AMC-22-А-DIN | AMK-DIN | Адресный модуль управления клапаном (высоковольтный). Корпус на DIN рейку. Адресный модуль управления (высоковольтный) подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и предназначена для управления исполнительным устройством (электроприводом клапана, задвижки, шторы и т.п.) через сухие контакты реле с контролем целостности управляемой цепи и контроля положения створок клапана подключенных к входам «Закр.» и «Откр.», Модуль имеет два входа для подключения кнопки ручного управления клапаном. Количество управляемых выходов -1 шт, максимальный коммутируемый ток при напряжении 250В - 3А. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 31595.2
2026-11-22 | SF-AMC-11-3 | AMC-IP30 | Адресный модуль управления с контролем линии. Монтаж на стену IP30 Адресный модуль управления подключается к двухпроводной адресной линии ППКиУ Vesta и предназначен для питания и управления световыми и звуковыми оповещателями, электрическими приводами и соленоидами, пиропатронами, с контролем линии на обрыв и КЗ. Максимальная нагрузка подключенных оповещателей: -при питании от адресной линии до 20мА. -при питании от внешнего источника питания -2000мА. | Описание | тенге | 17836
2026-11-22 | SF-AMC-IP54 | AMC-IP54 | Адресный модуль управления с контролем линии. Монтаж на стену IP54 Адресный модуль управления подключается к двухпроводной адресной линии ППКиУ Vesta и предназначен для питания и управления световыми и звуковыми оповещателями, электрическими приводами и соленоидами, пиропатронами, с контролем линии на обрыв и КЗ. Максимальная нагрузка подключенных оповещателей: -при питании от внешнего источника питания -2000мА. | Описание | тенге | 18855.2
2026-11-22 | SF-AMC-11-3-DIN | AMC-DIN | Адресный модуль управления с контролем линии. Корпус на DIN рейку. Адресный модуль управления подключается к двухпроводной адресной линии ППКиУ Vesta и предназначен для питания и управления световыми и звуковыми оповещателями, электрическими приводами и соленоидами, пиропатронами, с контролем линии на обрыв и КЗ. Максимальная нагрузка подключенных оповещателей: -при питании от внешнего источника питания -2000мА. | Описание | тенге | 20893.6
2026-11-22 | SF-AMR-04 | AMR-4-IP30 | Адресный модуль управления на 4 контролируемых выхода. Монтаж на стену IP30 Адресный модуль управления подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для управления техническими средствами пожарной автоматики или исполнительными устройствами. Количество управляемых выходов - 4 шт. (с нагрузкой до 5А каждый). Обеспечивает контроль выхода линии управления с подключенным к ней исполнительным устройством по схеме "нормально-разомкнутая цепь" на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 58094.4
2026-11-22 | SF-AMR-4-IP54 | AMR-4-IP54 | Адресный модуль управления на 4 контролируемых выхода. Монтаж на стену IP54 Адресный модуль управления подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для управления техническими средствами пожарной автоматики или исполнительными устройствами. Количество управляемых выходов - 4 шт. (с нагрузкой до 5А каждый). Обеспечивает контроль выхода линии управления с подключенным к ней исполнительным устройством по схеме "нормально-разомкнутая цепь" на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 61152
2026-11-22 | SF-AMR1-04-DIN | AMR-4-DIN | Адресный модуль управления на 4 контролируемых выхода. Корпус на DIN рейку типа PHOENIX CONTACT. Адресный модуль управления подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для управления техническими средствами пожарной автоматики или исполнительными устройствами. Количество управляемых выходов - 4 шт. (с нагрузкой до 5А каждый). Обеспечивает контроль выхода линии управления с подключенным к ней исполнительным устройством по схеме "нормально-разомкнутая цепь" на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta. | Описание | тенге | 71751.68
2026-11-22 | SF-AMC-42 | AMС-42-IP30 | Адресный модуль управления и контроля, на 4 входа и 2 контролируемых выхода. Монтаж на стену. IP30 Адресный модуль управления и контроля подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля четырех безадресных шлейфов «ШС», в которые подключаются любые устройства (не имеющие собственного токопотребления) с NC или NO выходами типа «сухой контакт» и двух выходов управления, к которым подключаются исполнительные устройства. Количество управляемых выходов - 2 шт. (24 или 220В с нагрузкой до 5А каждый). Обеспечивает контроль выхода линии управления на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta или от внешнего источника питания. | Описание | тенге | 45864
2026-11-22 | SF-AMС-42-IP54 | AMС-42-IP54 | Адресный модуль управления и контроля, на 4 входа и 2 контролируемых выхода. Монтаж на стену. IP54 Адресный модуль управления и контроля подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля четырех безадресных шлейфов «ШС», в которые подключаются любые устройства (не имеющие собственного токопотребления) с NC или NO выходами типа «сухой контакт» и двух выходов управления, к которым подключаются исполнительные устройства. Количество управляемых выходов - 2 шт. (24 или 220В с нагрузкой до 5А каждый). Обеспечивает контроль выхода линии управления на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta или от внешнего источника питания. | Описание | тенге | 47902.4
2026-11-22 | SF-AMC1-42-DIN | AMС-42-DIN | Адресный модуль управления и контроля, на 4 входа и 2 контролируемых выхода. Корпус на DIN рейку типа PHOENIX CONTACT. Адресный модуль управления и контроля подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля четырех безадресных шлейфов «ШС», в которые подключаются любые устройства (не имеющие собственного токопотребления) с NC или NO выходами типа «сухой контакт» и двух выходов управления, к которым подключаются исполнительные устройства. Количество управляемых выходов - 2 шт. (24 или 220В с нагрузкой до 5А каждый). Обеспечивает контроль выхода линии управления на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta или от внешнего источника питания. | Описание | тенге | 60132.8
2026-11-22 | SF-AMZ-80 | AMZ-8-IP30 | Адресный модуль расширения на 8 зон (входов). Монтаж на стену IP30 Адресный модуль расширения на 8 входов подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля не адресных извещателей/датчиков с НЗ или НО сухими контактами (не токопотребляющими). Контроль подключенной линии на обрыв и КЗ. Питание от адресной линии ППКиУ Vestа | Описание | тенге | 23441.6
2026-11-22 | SF-AMZ-8-IP54 | AMZ-8-IP54 | Адресный модуль расширения на 8 зон (входов). Монтаж на стену IP54 Адресный модуль расширения на 8 входов подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля не адресных извещателей/датчиков с НЗ или НО сухими контактами (не токопотребляющими). Контроль подключенной линии на обрыв и КЗ. Питание от адресной линии ППКиУ Vestа | Описание | тенге | 24460.8
2026-11-22 | SF-AMZ1-80-DIN | AMZ-8-DIN | Адресный модуль расширения на 8 зон (входов). Корпус на DIN рейку типа PHOENIX CONTACT. Адресный модуль расширения на 8 входов подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля не адресных извещателей/датчиков с НЗ или НО сухими контактами (не токопотребляющими). Контроль подключенной линии на обрыв и КЗ. Питание от адресной линии ППКиУ Vestа | Описание | тенге | 39748.8
2026-11-22 | SF-AMZ-40 | AMС-44-IP30 | Адресный модуль управления и контроля, на 4 вх/4 вых. с контролем. Монтаж на стену IP30. Адресный модуль управления и контроля подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля четырех безадресных шлейфов «ШС», в которые подключаются неадресные пожарные, охранные извещатели (датчики) и четырех выходов управления, к которым подключаются исполнительные устройства. Количество управляемых выходов 12-24В - 4 шт. (с нагрузкой до 2А каждый). Обеспечивает контроль выходной линии управления на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta или от внешнего источника питания. | Описание | тенге | 43825.6
2026-11-22 | SF-AMС-44-IP54 | AMС-44-IP54 | Адресный модуль управления и контроля, на 4 вх/4 вых. с контролем. Монтаж на стену IP54. Адресный модуль управления и контроля подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля четырех безадресных шлейфов «ШС», в которые подключаются неадресные пожарные, охранные извещатели (датчики) и четырех выходов управления, к которым подключаются исполнительные устройства. Количество управляемых выходов 12-24В - 4 шт. (с нагрузкой до 2А каждый). Обеспечивает контроль выходной линии управления на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta или от внешнего источника питания. | Описание | тенге | 45864
2026-11-22 | SF-AMZ1-40-DIN | AMС-44-DIN | Адресный модуль управления и контроля, на 4 вх/4 вых. с контролем. Корпус на DIN рейку типа PHOENIX CONTACT. Адресный модуль управления и контроля подключается в адресную линию ППКиУ Vesta и применяется для контроля четырех безадресных шлейфов «ШС», в которые подключаются неадресные пожарные, охранные извещатели (датчики) и четырех выходов управления, к которым подключаются исполнительные устройства. Количество управляемых выходов 12-24В - 4 шт. (с нагрузкой до 2А каждый). Обеспечивает контроль выходной линии управления на обрыв, КЗ и пропадание питания. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta или от внешнего источника питания. | Описание | тенге | 58094.4
2026-11-22 | SF-ISO-1 | ISO-FP-IP30 | Изолятор адресной линии ППКиУ Vesta. Монтаж на стену IP30. Изолятор адресной линии используется в двухпроводной адресной линии ППКиУ Vesta и служит для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после пропадания короткого замыкания. Максимальное количество изоляторов в шлейфе до 20 шт. | Описание | тенге | 5605.6
2026-11-22 | SF-ISO-FP-IP54 | ISO-FP-IP54 | Изолятор адресной линии ППКиУ Vesta. Монтаж на стену IP54. Изолятор адресной линии используется в двухпроводной адресной линии ППКиУ Vesta и служит для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после пропадания короткого замыкания. Максимальное количество изоляторов в шлейфе до 20 шт. | Описание | тенге | 6115.2
2026-11-22 | SF-ISO-1-DIN | ISO-FP-DIN | Изолятор адресной линии ППКиУ Vesta. Корпус на DIN рейку. Изолятор адресной линии используется в двухпроводной адресной линии ППКиУ Vesta и служит для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после пропадания короткого замыкания. Максимальное количество изоляторов в шлейфе до 20 шт. | Описание | тенге | 6624.8
2026-11-22 | SF-ISO-2.1 | ISO-MC-IP30 | Изолятор адресной линии модуля сопряжения серии MC. Монтаж на стену IP30. Изолятор адресной линии используется в двухпроводной адресной линии подключаемой к модулю сопряжения серии MC и служит для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после пропадания короткого замыкания. Максимальное количество изоляторов в шлейфе до 30 шт. | Описание | тенге | 5605.6
2026-11-22 | SF-ISO-MC-IP54 | ISO-MC-IP54 | Изолятор адресной линии модуля сопряжения серии MC. Монтаж на стену IP54. Изолятор адресной линии используется в двухпроводной адресной линии подключаемой к модулю сопряжения серии MC и служит для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после пропадания короткого замыкания. Максимальное количество изоляторов в шлейфе до 30 шт. | Описание | тенге | 6115.2
2026-11-22 | SF-ISO-2.1-DIN | ISO-MC-DIN | Изолятор адресной линии модуля сопряжения серии MC. Корпус на DIN рейку. Изолятор адресной линии используется в двухпроводной адресной линии подключаемой к модулю сопряжения серии MC и служит для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после пропадания короткого замыкания. Максимальное количество изоляторов в шлейфе до 30 шт. | Описание | тенге | 6624.8
Оповещатели
Адресные табло для ППКиУ Vesta
2027-03-02 | SF-AVO | AVO | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-02 | SF-AVO-(ВЫХОД) | AVO-(ВЫХОД) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло ВЫХОД). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-02 | SF-AVO-(ГАЗ УХОДИ) | AVO-(ГАЗ УХОДИ) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло ГАЗ УХОДИ). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-02 | SF-AVO-(ГАЗ НЕ ВХОДИ) | AVO-(ГАЗ НЕ ВХОДИ) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло ГАЗ НЕ ВХОДИ). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-03 | SF-AVO-(ПОРОШОК УХОДИ) | AVO-(ПОРОШОК УХОДИ) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло ПОРОШОК УХОДИ). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-04 | SF-AVO-(ПОРОШОК НЕ ВХОДИ) | AVO-(ПОРОШОК НЕ ВХОДИ) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло ПОРОШОК НЕ ВХОДИ). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-02 | SF-AVO-(АВТОМАТИКА ОТКЛ) | AVO-(АВТОМАТИКА ОТКЛ) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
2027-03-02 | SF-AVO-(АВТОМАТИКА ВКЛ) | AVO-(АВТОМАТИКА ВКЛ) | Оповещатель пожарный световой, адресный (Табло АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА). Оповещатель пожарный световой адресный подключается в адресную линию ППКиУ Vesta, и предназначен для указания путей эвакуации, оповещения людей при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Питание от адресной линии ППКиУ Vesta, различные варианты надписей и знаков. Контроль общего состояния табло и состояние своих светодиодов, даже в выключенном состоянии. Режимы работы: светится непрерывно, мигает, выключен. Максимальное количество табло в адресной линии 56 шт. | Описание | тенге | 9682.4
Автоматические пожарные извещатели серии Vesta
2026-08-30 | Vesta-S | ИП212-1SF | Извещатель пожарный адресный дымовой оптико-электронный без базы (Vesta-S). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 8671.3536
2026-08-29 | Vesta-T | ИП101-1SF-А1R | Извещатель пожарный адресный максимально-дифференциальный тепловой без базы (Vesta-T). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 8622.432
2026-08-07 | Vesta-ST | ИП212/101-1SF-А1R | Извещатель пожарный адресный комбинированный (дым/тепло) без базы (Vesta-ST). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 12254.8608
Аксессуары для автоматических извещателей серии Vesta
2026-08-30 | SF-B1 | SF-B1 | База 2-х проводная для извещателей серии Vesta. |  | тенге | 1907.9424
Извещатели пожарные ручные серии Vesta
Адресные пожарные извещатели ручные серии Vesta
2026-12-16 | ИП535-1SF-A | ИП535-1SF-A | Извещатель адресный пожарный ручной (Vesta-FDM). Предназначен для работы в составе ППКиУ Vita 02M. До 180 извещателей на шлейф. Или для работы в составе ППКиУ Vesta подключается в шлейф к модулю сопряжения MC-V. До 60 извещателей на шлейф. | Описание | тенге | 10139.0016
2026-12-24 | ИП 513-2SF-A | ИП 513-2SF-A | Извещатель адресный пожарный ручной Подключается в адресную линию ППКиУ Vesta | Описание | тенге | 7644
2026-12-24 | ИП 513-3SF-A | ИП 513-3SF-A | Извещатель адресный пожарный ручной Подключается в адресную линию ППКиУ Vesta | Описание | тенге | 6115.2
2026-12-24 | УДП-2SF-A | УДП-2SF-A | Устройство дистанционного пуска. Корпус Оранжевый. Подключается в адресную линию ППКиУ Vesta В комплекте наклейки (Пуск, Пуск дымоудаления, Пуск пожаротушения) | Описание | тенге | 7644
2026-12-24 | УДП-3SF-A | УДП-3SF-A | Устройство дистанционного пуска. Корпус Желтый Подключается в адресную линию ППКиУ Vesta В комплекте наклейки (Пуск, Пуск дымоудаления, Пуск пожаротушения) | Описание | тенге | 6624.8
Программное Обеспечение для ППКиУ «Vesta» или ППКиУ «Vita»
| Timex Base | Timex Base | Базовое ПО. Поддержка до 32 считывателей для контроллеров серии Smartec ST-NCxx. Поддержка биометрических считывателей серии Smartec ST-FRхх без ограничений. Поддержка терминалов учета рабочего времени без ограничений. Учет рабочего вермени до 500 сотрудников. 2 клиентских рабочих места. Разграничение полномочий операторов, глобальные связи, мониторинг и отчеты. Поддержка 1 панели пожарной сигнализации Vesta. Поддержка 1 панели охранной сигнализации Integra. Поддержка 1 видеосервера SmartStation, Compass или Milestone. Входит функционал пункта пропуска, печати пропусков, контроля маршрутов, учета посетителей. Комлект: дистрибутив, ключ защиты, план технической поддержки на 2 года (Timex Support). | Описание | тенге | 115322.48 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| Timex Client | Timex Client | Дополнительная лицензия на 1 рабочее место Клиентское рабочее место обеспечивает возможность программирования, администрирования и мониторинга системы. Пользователю предоставляется функционал для работы с ПО Timex в соответствии с доступными полномочиями операторов. | Описание | тенге | 53941.16 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| Timex FA | Timex FA | Лицензия на подключение ПКП «Vesta» или ПКП «Vita» к АРМ (без ограничения количества панелей) Программный модуль интеграции с системой пожарной сигнализации предназначен для централизованного мониторинга и управления пожарными панелями в рамках единой платформы «Таймекс», а также для автоматизации взаимодействия между подсистемами. | Описание | тенге | 35340.76 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| Timex RD | Timex RD | Модуль дизайнера отчетов (на систему), в стоимость влючены услуги программистов по разработке отчетов в объеме 4 часов для актуальной версии Timex. Редактор отчетов – это гибкий пользовательский инструмент для создания новых или редактирования уже существующих отчетов в системе «Таймекс». При этом пользователь может не только редактировать внешний вид отчета, но и создавать сложные формулы вычисления необходимых параметров в визуальном редакторе. | Описание | тенге | 91141.96 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| Timex SDK | Timex SDK | Модуль интеграции (лицензия на 1 поключение) Модуль интеграции позволяет получать широкий спектр данных из системы «Таймекс», управлять устройствами и подписываться на события от них. Также этот модуль позволяет писать плагины для расширения функциональности «Таймекса», создавать собственные отчеты и встраивать их в единый интерфейс «Таймекс». | Описание | тенге | 147784 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| Timex Support | Timex Support | Годовой план технической поддержки: доступ к обновлениям, техническая поддержка в электронном виде через портал https://smartec-security.com/support/technical_support/ | Описание | тенге | 83701.8 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é
| Timex Update | Timex Update | Лицензия для обновления ПО Timex до версии актуальной на момент активации данной карточки. |  | тенге | 167403.6 | Проверяйте Актуальность цен в прайсе СКД Smartec | é

## Шкафы ШПС
цветовая маркировка:
Новые позиции
Снято с производства
позиции с ценами, устанавливаемыми в Евро или USD
[5 empty] | ê |  | Снижение цен
[5 empty] | é |  | Повышение цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сетртификат | Артикул | Модель | Описание | Вид | Валюта | Цены Розница с НДС | Примечание
Шкафы монтажные и управления для пожарной сигнализации ППКиУ Vesta
2026-11-22 | SF-ШПС-«Y»-«Z»-«V»-«F» | ШПС-«Y»-«Z»-«V»-«F» | где «Y» наличие и тип модуля питания: «без обозначения» - отсутствует модуль питания; «1» модуль питания PS12-6-DIN; «2» модуль питания PS12-2.5-DIN; «3» модуль питания PS24-3-DIN; «4» модуль питания PS24-1.3-DIN, где «Z» наличие платы индикации модуля питания: «без обозначения» плата индикации в наличии; «N» без платы индикации, где «V» материал корпуса: «без обозначения» – корпус выполнен из металла; «P» – корпус выполнен из пластмассы, где «F» тип корпуса: «IP31» – корпус с защитой IP31; «IP54» – корпус с защитой IP54; «IP65» – корпус с защитой IP65. | Описание
В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А. Шина заземления. Клемная колодка. Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS24-3-DIN на 24В 3А. или другой (опционно) Корпус выполнен из металла; IP31 или IP54 или IP65 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач
2026-11-22 | SF-ШПС-1-IP31 | ШПС-1-IP31 | Шкаф пожарной автоматики серии ШПС с БП 12В 6А с платой индикации. Металл IP31. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для сборки элементов ППКиУ Vesta (набирается пользователем) в единый конструктив. В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А Шина заземления. Клемная колодка Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS12-6-DIN на 12В 6А Корпус 650х500х220 выполнен из металла; IP31 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач |  | тенге | 165110.4
2026-11-22 | SF-ШПС-1-IP54 | ШПС-1-IP54 | Шкаф пожарной автоматики серии ШПС с БП 12В 6А с платой индикации. Металл IP54. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для сборки элементов ППКиУ Vesta (набирается пользователем) в единый конструктив. В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А Шина заземления. Клемная колодка Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS12-6-DIN на 12В 6А Корпус 650х500х220 выполнен из металла; IP54 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач |  | тенге | 190590.4
2026-11-22 | SF-ШПС-1-IP65 | ШПС-1-IP65 | Шкаф пожарной автоматики серии ШПС с БП 12В 6А с платой индикации. Металл IP65. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для сборки элементов ППКиУ Vesta (набирается пользователем) в единый конструктив. В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А Шина заземления. Клемная колодка Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS12-6-DIN на 12В 6А Корпус 700х500х210 выполнен из металла; IP65 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач |  | тенге | 227791.2
2026-11-22 | SF-ШПС-3-IP31 | ШПС-3-IP31 | Шкаф пожарной автоматики серии ШПС с БП 24В 3А и платой индикации. Металл IP31. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для сборки элементов ППКиУ Vesta (набирается пользователем) в единый конструктив. В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А Шина заземления. Клемная колодка Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS24-3-DIN на 24В 3А Корпус 650х500х220 выполнен из металла; IP31 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач |  | тенге | 165110.4
2026-11-22 | SF-ШПС-3-IP54 | ШПС-3-IP54 | Шкаф пожарной автоматики серии ШПС с БП 24В 3А с платой индикации. Металл IP54. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для сборки элементов ППКиУ Vesta (набирается пользователем) в единый конструктив. В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А Шина заземления. Клемная колодка Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS24-3-DIN на 24В 3А Корпус 650х500х220 выполнен из металла; IP54 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач |  | тенге | 190590.4
2026-11-22 | SF-ШПС-3-IP65 | ШПС-3-IP65 | Шкаф пожарной автоматики серии ШПС с БП 24В 3А с платой индикации. Металл IP65. Входит в состав ППКиУ Vesta, предназначен для сборки элементов ППКиУ Vesta (набирается пользователем) в единый конструктив. В состав шкафа ШПС входит: Плата индикации монтируется на дверце шкафа (опционно); Выключатель автоматический двухполюсный 10А Шина заземления. Клемная колодка Три ряда для монтажа DIN устройств Модуль питания PS24-3-DIN на 24В 3А Корпус 700х500х210 выполнен из металла; IP54 Место под 2 АКБ до 24В 26Ач |  | тенге | 227791.2
Опции + центральный блок или блок индикации, монтаж на дверце ШПС
2026-11-22 | SF-FP-01D-M исп.2 | FP-01-MD-BOX | Центральный блок с ЖК дисплеем и клавиатурой, на 1 шлейф по 255 адресных устройств. Монтаж на шкаф ШПС Входит в состав адресной ППКиУ Vesta. Может использоваться как в автономном режиме, так и в централизованной системе. Устройство имеет одну адресно-кольцевую линии связи по 255 адресных устройств (длиной до 1000 м) с контролем на обрыв, КЗ и утечки на «землю». Также он имеет одну кольцевую линию связи RS-485 для подключения к другим центральным блокам Vesta 01F. Возможность постановка и снятие с охраны при помощью ключей Touch Memory ( до 256 ключей ). Основное и резервное питание 12-24В. | Описание | тенге | 142688
2026-11-22 | SF-DC-3232-BOX | DC-3232-BOX | Блок индикации и управления адресный на 32 многоцветных индикатора и 32 кнопки. Подключение в кольцо. Монтаж в шкаф автоматики. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет 32 многоцветных индикатора и 32 кнопки, с возможностью задания любого значения каждому индикатору и каждой кнопке (состояние раздела, тревоги, неисправности, взятие/снятие раздела с охраны по кнопке и.т.д.). Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 132496
2026-11-22 | SF-D-64-BOX | D-64-BOX | Блок индикации адресный на 64 двухцветных индикатора. Монтажа в шкаф автоматики. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет 64-е многоцветных индикатора, с возможностью задания любого значения каждому индикатору (состояние раздела, тревоги, неисправности, взятие/снятие раздела с охраны по кнопке и.т.д.). Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 132496
2026-11-22 | SF-DC-F-BOX | DC-F-BOX | Блок индикации и управления адресный, для газового или порошкового пожаротушения. Монтажа в шкаф автоматики. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Рассчитан на 4 направления пожаротушения. Устройство имеет 4-е цифровых индикатора времени задержки пуска, 12 световых индикаторов на одно направление пожаротушения. Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 134534.4
2026-11-22 | SF-DC-WF-BOX | DC-WF-BOX | Блок индикации и управления адресный, для водяного пожаротушения. Монтажа в шкаф автоматики. Блок индикации работает в составе адресной ППКиУ Vesta. Устройство имеет цифровой индикатор времени задержки, 7 единичных одноцветных световых индикаторов обобщенных сигналов, 44 свободно программируемых световых индикатора, 8 свободно программируемых кнопок. Разблокировка органов управления (согласно уровня доступа) по ключам Touch Memory. Питание 12-24В. | Описание | тенге | 132496 |  | é
Опции + доп. Блок питания для ШПС
2026-11-22 | SF-PS12-6-DIN | PS12-6-DIN | Блок питания резервируемый, адресный. Напряжение 12В, ток до 6А, под внешний АКБ до 150А/ч. Корпус на DIN рейку. БПР предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования работающего в составе ППКиУ Vesta. Может включаться в адресную линию ППКиУ Vesta, для передачи данных о своем состоянии в систему, при этом занимает в системе до 4-х адресов. Входное напряжение 180-260В, выходное 12-14В, ток до 6А. Максимальная емкость внешнего АКБ не более 150А/ч. Контроль наличия входного и выходного напряжения, заряда АКБ и общей неисправности. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением. Защита АКБ от глубокого разряда. Используется только в составе ШПС. | Описание | тенге | 68796
2026-11-22 | SF-PS24-3DIN | PS24-3-DIN | Блок питания резервируемый, адресный. Напряжение 24В, ток до 3А, под внешний АКБ до 75А/ч х 2шт. Корпус на DIN рейку. БПР предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования работающего в составе ППКиУ Vesta. Может включаться в адресную линию ППКиУ Vesta, для передачи данных о своем состоянии в систему, при этом занимает в системе до 4-х адресов. Входное напряжение 180-260В, выходное 24-28В, ток до 3А. Максимальная емкость внешнего АКБ не более 75А/ч х 2шт. Контроль наличия входного и выходного напряжения, заряда АКБ и общей неисправности. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением. Защита АКБ от глубокого разряда. Используется только в составе ШПС. | Описание | тенге | 68796